# Università degli studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Corso di Laurea in infermieristica

Laboratori di Tecniche di Area Critica- III anno di corso

AA 2005/06

Procedura di

## ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE

da tubo endotracheale o da cannula tracheostomica con apertura del circuito respiratorio: sistema a circuito aperto  ( 1 operatore )

L’OPERATORE: - Verifica la necessità di aspirare il paziente . - Informa il paziente sulla tecnica da effettuare. - Prepara il circuito di aspirazione e ne controlla l'efficienza. La pressione d'aspirazione non deve superare i 120 mmHg per l'adulto e gli 80 mmHg nel bambino. - Indossa la mascherina a tre strati con visiera. - Esegue il lavaggio sociale delle mani o la decontaminazione (frizionamento) delle mani con soluzione a base alcolica ed indossa guanti in lattice puliti - Prepara il materiale occorrente: apre sterilmente guanto e sondino d'aspirazione e li appoggia su un piano stabile. - Indossa sterilmente il guanto sterile sulla mano dominante, estrae sterilmente con la mano dominante il sondino dall'involucro aperto precedentemente, lo avvolge attorno alla mano dominante. - Connette il sondino al sistema di aspirazione - Deconnette il tubo endotracheale o la cannula tracheostomica dal circuito respiratorio e introduce il sondino nel tubo senza aspirare. - Non appena avverte resistenza al passaggio del sondino inizia ad aspirare ad intermittenza. - Estrae il sondino mantenendo l'aspirazione fino all'uscita completa del sondino dal tubo endotracheale o dalla cannula tracheostomica . - Riconnette il tubo endotracheale o la cannula tracheostomica al circuito respiratorio. L'intervallo tra la deconnessione del circuito e la riconnessione non deve superare i 10-15''. L'infermiere deve evitare la contaminazione del sondino, una volta estratto, nell'eventualità di dover ripetere subito l'intervento, se inefficace. - Verifica l'efficacia dell'intervento. - Deconnette il sondino dal circuito d'aspirazione. - Lava il circuito d'aspirazione e smaltisce adeguatamente il materiale utilizzato.

# Università degli studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Corso di Laurea in infermieristica

Laboratori di Tecniche di Area Critica- III anno di corso

AA 2005/06

Procedura di

## ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE

da tubo endotracheale o da cannula tracheostomica con apertura del circuito respiratorio: sistema a circuito aperto  ( 1 operatore )

### Bibliografia di riferimento

Nastasi, Gentili, Rigon, Stanganelli, Il paziente critico- CEA , Milano1996.,

pp 323 - 326

#### AA VV, L’aspirazione tracheobronchiale, Assistenza Infermieristica e Ricerca, Il pensiero scientifico editore, Anno 2001, Vol.2 n.3, pp 142-145.

J.M. Boyce, D. Pittet, Linee guida per l’igiene delle mani nelle strutture assistenìziali sanitarie – raccomandazioni HICPAC, in Giornale italiano delle infezioni ospedaliere, Anno 2002,  vol. 10 n° 2, pp 88-89