| Corso di Laurea in: | Tecniche di Laboratorio Biomedico |
| --- | --- |
| Polo didattico di: | Verona |
|  | Anno di Corso: 1° |
|  | Semestre: 2° |
| Nome del Corso Integrato: | Biochimica Clinica, Metodologia ed Organizzazione di Laboratorio |
| Coordinatore del Corso Integrato: | Prof.r G.C. Guidi |
|  | CFU totali: 8 |

PROGRAMMA DIDATTICO

Insegnamento:

Docente/i: Bonadonna

CFU insegnamento: 2

Equivalenti a ore di lezione frontale: 20

Ore esercitazioni:

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):

| Acquisire conoscenze sulle metodologie di laboratorio sia per quanto riguarda le problematiche generali della fase preanalitica, sia relativamente ai principali metodi di analisi di laboratorio, sia ai criteri di interpretazione dei principali test di laboratorio. |  |
| --- | --- |

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max):

Le fasi del processo di laboratorio. Problematiche della fase preanalitica relative alla raccolta e conservazione del campione. Metodologie di analisi in laboratorio. Criteri di interpretazione dei test di laboratorio. I principali test diagnostici nel laboratorio clinico.

Programma in forma estesa:

- Definizione ed applicazioni  della medicina di laboratorio

- Tipologia degli esami di laboratorio

- Problematiche inerenti la fase preanalitica ( preparazione del paziente, raccolta del campione, trattamento e conservazione del campione )

- Principali problematiche della fase analitica e postanalitica

- Errore in laboratorio

- Sicurezza di qualità in laboratorio ( procedure per il controllo di qualità interno , valutazione esterna di qualità)

- Valori di riferimento e valori decisionali dei test di laboratorio

- Performance dei test di laboratorio ( sensibilità, specificità, valore predittivo )

- Le tecniche di analisi

- Tecniche che comportano integrazione tra luce e materia

- Fotometria ( misure a punto finale ed in cinetica , esempi di metodi colorimetrici, enzimatico- colorimetrico ,calcolo di attività enzimatiche)

- Torbidimetria

- Nefelometria

- Fluorimetria

- Spettrofotometria di assorbimento atomico

- Fotometria di emissione

- Luminescenza

- Metodiche qualitative di analisi delle proteine ( Elettroforesi, Immunoelettroforesi , Immunofissazione  )

- Tecniche immunochimiche qualitative e quantitative

- Utilizzo di anticorpi come reagenti , anticorpi policlonali e  monoclonali

- Tecniche radioimmunologiche

- Tecniche immunometriche  in fase omogenea ed eterogenea

- Tecniche  cromatografiche

Modalità d’esame:

Esame orale

NB. Si ricorda che:

1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato.

2.   Le modalità d’esame possono essere soltanto le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale – non si dà la possibilità di un esame solamente scritto.

Testi consigliati:

Zatti-Lechi: Interpretazioni di laboratorio. Pasquinelli : Diagnostica e Tecniche di Laboratorio. Spandrio:Biochimica Clinica

Ricevimento studenti:

giorno: venerdì

ora:12-13

luogo:Laboratorio Analisi- Ospedale  San Bonifacio

Riferimenti del docente:



Fax: 045/6138047

e-mail: giovanni.bonadonna@ulss20.verona.it

Altre eventuali comunicazioni:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR).

Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze acquisite.

Il programma in forma estesa, diversamente:

- non ha limitazioni di caratteri

- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso visibile in internet